Università del Salento

##### Piazza Tancredi, 7 – 73100 Lecce

Piano di Emergenza ed Evacuazione Specifico

(PEES)

Ai sensi dell’art. 43 del  Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n°81

Relativo all’edificio ___________________________

Sito alla via _____________________________________ in __________________

Lecce,

.......................................................

Il/I Responsabili di Struttura

( __________________ )

Avvalendosi della collaborazione di

…………………………………………

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(Ing. Sabina spagnolo)

Per presa visione

Gli Addetti alla Squadra di Emergenza

.......................................................	.......................................................

.......................................................	.......................................................

.......................................................	.......................................................

.......................................................	.......................................................

.......................................................	.......................................................

INDICE

INDICE	3

AGGIORNAMENTI	4

RIFERIMENTI LEGISLATIVI	5

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	6

RESPONSABILITÀ	6

IDENTIFICAZIONE LUOGHI E ATTIVITÀ	7

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE STRUTTURALI	7

CARATTERISTICHE IMPIANTI TECNICI DI SERVIZIO	8

AFFOLLAMENTO E DESTINAZIONE DEI LOCALI	8

CARATTERISTICHE ANTINCENDIO	9

PROTEZIONI PASSIVE	9

PROTEZIONI ATTIVE	10

VIE DI FUGA	11

UBICAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO	11

RISCHI SPECIFICI	12

IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI	13

INCIDENTI DI RIFERIMENTO	14

GESTIONE DELL’EMERGENZA	15

CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE	15

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA	15

COMPITI DELLA SQE	17

MODALITA’ DI INTERVENTO DELLA SQE IN EMERGENZA	23

MODALITA’ DI INTERVENTO DELLA PORTINERIA	26

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI ALLARME E RIVELAZIONE FUMI	26

SINTESI DELLA MODALITA’ DI INTERVENTO	27

PERSONALE SQE PER L’EDIFICIO	30

IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO: PRESCRIZIONI	31

INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI	31

ALLEGATI	32

ALL. 1 Procedura interrogazione centralina	32

APPENDICE	32

MODULO EVACUAZIONE	33

MODELLO CHIAMATA DI EMERGENZA	34

MODULO REGISTRAZIONE EMERGENZE/EVENTI	35

PREMESSA

Il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione Specifico (PEES) è stato approvato ed adottato dal/i Responsabile/i di Struttura previo coordinamento con gli altri responsabili di struttura, le cui attività di competenza si svolgono nei medesimi edifici, al fine di redigere un unico PEES per edificio ed è particolare fa riferimento all’edificio __________________________ sito in _____________ alla via ___________________ e fa parte integrante delle prescrizioni di sicurezza di Ateneo, riportate nel Piano di Emergenza ed Evacuazione Generale.

L’elaborazione è stata curata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università del Salento.

Il piano deve essere noto a tutto il personale che, a vario titolo, frequenta l’edificio in modo che, in caso di emergenza, possano essere correttamente attuate tutte le misure e le procedure per la gestione dell’emergenza in esso contenute. Il documento, in formato elettronico, è reso disponibile per la consultazione sul sito web del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università del Salento al seguente indirizzo:

http:/www.unisalento.it/web/guest/prevenzione_protezione

con l’invito a visitarlo periodicamente in modo da poter disporre tempestivamente degli eventuali aggiornamenti.

AGGIORNAMENTI

Si auspica giungano al/ai Responsabile/i di Struttura e al Servizio di Prevenzione e Protezione comunicazioni utili, suggerimenti e osservazioni da parte di qualsiasi utente, in particolare di chi è impegnato ad operare quotidianamente nei luoghi oggetto del presente piano, in modo da poter effettuare nel minor tempo possibile gli adeguamenti relativi ai cambiamenti intervenuti e di poter perseguire quell’obiettivo che è il miglioramento continuo. Per questo motivo il piano di emergenza deve vedersi come un documento dinamico nel tempo soggetto a modifiche e/o a integrazioni.

Il Piano viene aggiornato e le procedure sottoposte a revisione, anche in occasione delle esercitazioni con simulazione o dopo un’emergenza, ogni qualvolta siano apportate modifiche sostanziali alla struttura dell’edificio, alle dotazioni d’emergenza, alle funzioni degli addetti, ai nominativi delle squadre di emergenza, o qualora vengano registrate disfunzioni organizzative e/o metodologiche nell’attuazione del Piano stesso.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il piano è stato elaborato in conformità ai seguenti dettami normativi:

- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

- D.I.M. 5 agosto 1998, n. 363 - “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni”;

- D.M. 10 marzo 1998 - “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;

- D.M. 15 luglio 2003, n. 388 - “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”.

Nell’elaborazione del piano si è tenuto conto anche dei seguenti regolamenti e/o regole tecniche di prevenzione incendi: D.M. 26 agosto 1992 – “Prevenzione incendi negli edifici scolastici”

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il piano di emergenza si propone come strumento atto a fornire le indicazioni di carattere organizzativo, tecnico e procedurale mirate alla salvaguardia della vita umana, alla protezione dei beni materiali e alla tutela dell’ambiente, tramite l’impiego razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Il presente piano si applica a tutti i locali, individuabili nelle tavole grafiche allegate, presenti nell’edificio denominato:

l piano deve essere reso noto a tutto il personale dell’Università del Salento,  agli studenti nonché a tutti i soggetti esterni, che hanno accesso, a qualsiasi titolo, all’edificio _____________________ in modo che, in caso di emergenza, tutti possano attenersi alle indicazioni contenute nel piano.

RESPONSABILITÀ

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’

|  | SPP | Responsabile struttura | Personale tecnico e docente | Squadra di Emergenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redazione del piano | ● |  |  |  |
| Verifica e approvazione del piano |  | ● |  |  |
| Riesame del piano PEE | ● | ● |  |  |
| Composizione squadre di emergenza |  | ● |  |  |
| Tenuta registro attrezzature antincendio |  |  |  | ● |
| Attuazione del piano |  |  | ● | ● |

IDENTIFICAZIONE LUOGHI E ATTIVITÀ

STRUTTURE E RESPONSABILI

| Struttura Amministrativa | Dip. ….facoltà di … |
| --- | --- |
| Responsabile della Struttura | Dott., Prof… |
| UBICAZIONE E CARATTERISTICHE STRUTTURALI |

| Identificazione dell’edificio | Es. edificio 1-2 del Complesso Studium - via…. |
| --- | --- |
| Layout sito | Inquadramento edificio relativamente ad ulteriori insediamenti |
| Ingressi all’edificio | N° ingressi e posizioni degli stessi |
| Accessibilità per i mezzi di soccorso (auto pompa serbatoio dei VVF, ambulanza, ecc.) | Accessibilità facilitata da via… |
| Tipologia dell’edificio | Es. a pianta regolare quadrata, ad L ecc. |
| Superficie in pianta | m2 |
| Numero di piani | n° … piani interrati (es. nota: accessibili solo da..) |
|  | n° … piani fuori terra (es. nota: accessibili solo da..) |
| Scale | n°--- scale interne n°--- scale esterne |
| Ascensori | n°---- (es. note servono solo…) |
|  | n°----utilizzabili in caso di incendio (indicare dove) |

CARATTERISTICHE IMPIANTI TECNICI DI SERVIZIO

| Impianti di riscaldamento (indicare i luoghi se trattasi di parti dell’edificio) | Ad alimentazione elettrica /combustibile(liquido o gas) Tipo autonomo/centralizzato |
| --- | --- |
| Impianti di raffrescamento (indicare i luoghi se trattasi di parti dell’edificio) | Tipo centralizzato/autonomo |
| Impianto di trattamento aria (indicare i luoghi se trattasi di parti dell’edificio) | Si No |

AFFOLLAMENTO E DESTINAZIONE DEI LOCALI

| Affollamento massimo previsto | piano n° --- piano n° --- totale |
| --- | --- |
| Destinazioni dei locali (per piano) | □ Aule □ Biblioteche □ Laboratori didattici □ Laboratori di ricerca □ Uffici/Studi □ Vani tecnici □ Sale lettura □ Officine □ Magazzini □ Depositi sostanze pericolose □ Archivi |

CARATTERISTICHE ANTINCENDIO

| L’attività che si svolge nell’edificio è soggetta al C.P.I. | Si, per le attività n°______del D.P.R. 151/2011 No |
| --- | --- |
| Altezza antincendi | Inferiore a 12m Superiore a 12 m e inferiore a 24 m Superiore a 24 m |
| PROTEZIONI PASSIVE |

| Compartimenti antincendio | n° 1 Es.piano terra n° 2 Es. vano tecnico n° 3 Es. biblioteca n° 4 Es. corridoio uffici |
| --- | --- |
| Scale protette | n°--- scale |
| Scale a prova di fumo | n°--- scale |
| Ascensori antincendio | n°---- (indicare i piani serviti) indicare posizione |
| Scale esterne | n° -- |
| Spazio calmo | si ubicazione no |
| Evacuatori di fumo e di calore | si n. ____ posizione no |
| Illuminazione di emergenza | specificare tipo di alimentazione (UPS, lampade autonome) |
| PROTEZIONI ATTIVE |
| Estintori | estintori a polvere (specificare capacità e numero) si no estintori a CO2 si no (specificare capacità e numero) estintori carrellati (specificare tipologia, capacità, numero e posizione) si no |
| Impianti di spegnimento fissi (ove l’impianto fosse presente indicare anche l’ubicazione, es. piano 1° lato … oppure biblioteca) | impianti di spegnimento a naspi (specificare numero ambiente e posizione) si no impianti di spegnimento a idranti si no (specificare numero ambiente e posizione) impianti automatici tipo sprinkler (specificare numero ambiente e posizione) si no |
| Impianti di rilevazione fumi | si (specificare: ambiente servito, posizione centralina no |
| Impianti di allarme | si no con altoparlanti (specificare posizione centralina) con sirena |
| Attacco auto pompa VVF | si (specificare numero e posizione) no |

VIE DI FUGA

| Uscite di emergenza | per ogni piano specificare: n. ____ larghezza complessiva (m)_________ |
| --- | --- |
| Ubicazione punto/i di raccolta | specificare posizione |

UBICAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO

Vedi planimetria allegata per localizzazione pulsanti antincendio, estintori, idranti ecc. ( se disponibile)

Ubicazione equipaggiamenti e mezzi di protezione a disposizione dei lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza _______indicare dove se ci sono________________________________

Ubicazione del registro delle attrezzature antincendio ____________ indicare dove ____________

Ubicazione cassetta/e di pronto soccorso:____________ indicare dove ______

RISCHI SPECIFICI

| Presenza di aree a rischio specifico | Si indicare ubicazione e tipologia di attività e/o sostanze pericolose: □ sostanze infiammabili o sorgenti di ignizione (vedi Allegato II D.M. 10/03/98) □ agenti chimici □ agent biologici □ agenti cancerogeni □ sostanze radioattive No note |
| --- | --- |
| Presenza di lavoratori esposti a rischi particolari | Si note (es. addetti alla manipolazione di sostanze infiammabili..) No note |
| Presenza fissa di personale con ridotte capacità motorie e menomazioni sensoriali | Si note No note |
| Vicinanza a siti pericolosi | specificare siti pericolosi in prossimità dell’’edificio (es. aree boschive, distributori di carburante, centrali termiche, ecc.) |

IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI

| Ubicazione quadri elettrici principali |  |
| --- | --- |
| Posizione interruttore generale e/o di sgancio |  |
| Intercettazione linee di gas infiammabili e/o pericolosi | Impianti a gas metano _____specificare posizione intercettazione_____ si no Impianti a gasolio _____specificare posizione intercettazione_____ si no Linee gas tecnici _____specificare posizione intercettazione_____ si no |

INCIDENTI DI RIFERIMENTO

Affinché il piano sia aderente alla realtà che si sta analizzando è necessario identificare in via prioritaria gli scenari incidentali ipotizzabili, anche detti “incidenti di riferimento”, le loro modalità di sviluppo e le possibili conseguenze, dovuti al fatto che, nonostante siano state messe in atto tutte le possibili misure di prevenzione e protezione applicabili, ci troviamo comunque di fronte ad un “rischio residuo” da gestire.

Tenendo conto dei luoghi e dell’attività svolta, gli eventi incidentali più probabili che si ritiene possano assumere una gravità tale da far scattare un’emergenza sono:

- specificare l’ordine ad es.:

- l’incendio delle sostanze presenti;

- il verificarsi di un incidente/malore;

- il rilascio di sostanze pericolose in quantità significative (gas/liquido infiammabile, sostanze tossiche, radioattive o corrosive);

- minaccia di ordigno esplosivo;

- il verificarsi di un evento sismico.

Come base di partenza per la pianificazione dell’emergenza assumiamo lo scenario incidentale legato all’incendio.

GESTIONE DELL’EMERGENZA

CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE

Al fine di consentire un adeguato livello di attivazione di risorse umane e mezzi tecnici, le emergenze, in funzione della loro gravità, vengono così classificate:

- Emergenze minori (tipo 1): controllabili autonomamente da chi individua l’incidente (es. principio lieve di incendio; versamento di quantità non significative di liquidi contenenti sostanze pericolose; ecc.).

- Emergenze di media gravità (tipo 2): controllabili soltanto mediante intervento degli incaricati per l’emergenza e senza ricorso agli enti di soccorso esterni (es. principio di incendio di una certa entità; versamento di quantità significative di liquidi contenenti sostanze pericolose; black-out elettrico, malori di persone; ecc.).

- Emergenze di grave entità (tipo 3): controllabili solamente mediante intervento degli enti di soccorso esterni (VVF, PS, ecc.) con l’aiuto della squadra di emergenza (es. incendio diffuso; eventi quali terremoti; ecc.).

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA

La squadra di emergenza (SQE) è costituita da Personale addetto alla gestione dell’Emergenza in caso di Incendio (PEI) e Personale addetto al Primo Soccorso in caso di emergenza sanitaria (PPS). I lavoratori incaricati sono designati formalmente, con Decreto Rettorale, e sono formati secondo i programmi di formazione previsti per legge (D.Lgs. 81/08, D.M. 388/03 e D.M. 10/03/98).

Tutti gli addetti (PEI e PPS) cooperano in sinergia e secondo quanto appreso nei corsi di formazione specifici per attuare le procedure stabilite nel presente piano.

Gli addetti alla squadra di emergenza devono conoscere le caratteristiche dei luoghi di lavoro, le zone a rischio particolare, le vie di fuga e i luoghi sicuri, l’affollamento massimo della struttura, i lavoratori esposti a rischi particolari (disabili, appaltatori esterni, ecc.), tipo, numero e ubicazione delle attrezzature e degli impianti per lo spegnimento degli incendi, posizionamento dei comandi relativi all’allarme antincendio, ubicazione degli interruttori generali di elettricità, acqua, gas e altri fluidi. Tutti i punti menzionati sono riportati nelle planimetrie allegate.

Nell’ambito della squadra di emergenza viene individuata, tra gli addetti alla gestione dell’Emergenza in caso di Incendio, la figura di uno o più coordinatori il/i quale/i, in caso di emergenza, ha il compito di assumere il comando delle operazioni che la squadra deve mettere in atto. Inoltre, il coordinatore organizza, assieme al Responsabile della struttura ed al SPP, le prove di evacuazione.

Per questo motivo il coordinatore deve conoscere bene i luoghi, il piano e le procedure di emergenza, essere a conoscenza del numero di persone presenti, in particolare delle persone portatrici di handicap, essere in possesso di conoscenze psicologiche tali da consentirgli di evitare il panico.

Tutti gli addetti devono conoscere i compiti del coordinatore per poterlo sostituire in caso di assenza. A questo scopo possono essere nominati un vice coordinatore ed un sostituto dello stesso.

L’attività della squadra di emergenza può essere coadiuvata, se il caso, da unità di personale opportunamente e preliminarmente addestrate, non facenti parte della squadra, incaricate a  svolgere mansioni specifiche di supporto (PMS), sempre nel rispetto delle procedure scritte. Le persone incaricate delle mansioni sotto elencate, durante l’emergenza si metteranno a disposizione degli addetti alla squadra di emergenza.

Le mansioni specifiche possono riguardare:

- il controllo degli ascensori al fine di assicurarsi che non siano utilizzati in caso di incendio;

- il controllo degli ascensori al fine di assicurarsi che non siano presenti persone all’interno prima di togliere l’energia elettrica all’edificio (quando necessario);

- la chiusura di condotti dell’aria per evitare il diffondersi dei fumi dell’incendio, nel caso in cui l’impianto aeraulico sia sprovvisto di arresto automatico e di serrande tagliafuoco;

- intercettazione delle linee di distribuzione di gas a servizio delle attività di ricerca;

- transitabilità degli accessi all’edificio.

Nel personale destinato alle mansioni descritte rientrano anche gli assistenti alle persone con ridotte capacità motorie o sensoriali. Le persone incaricate di tale compito saranno persone ritenute fisicamente idonee, addestrate in relazione alle modalità di trasporto e/o assistenza tenendo conto della tipologia di handicap (uso sedia a rotelle, mobilità ridotta, vista o udito menomato o limitato) del soggetto da supportare e che hanno la propria postazione di lavoro nei pressi di quella del soggetto bisognoso di assistenza.

Il personale “soccorritore” addetto a questi compiti, preventivamente individuato, è indicato nell’elenco delle figure addette all’emergenza (allegato in coda al presente piano). In assenza di incarico specifico o per assenza occasionale del soggetto/i incaricato/i, in situazioni di emergenza il coordinatore (o suo vice) ha l’autorità e l’obbligo di incaricare “al momento” qualunque soggetto che egli ritenga idoneo allo scopo.

Compatibilmente con l’insieme dei compiti da assumere, la stessa persona può ricoprire più di una figura.

COMPITI DELLA SQE

I compiti degli addetti alla SQE sono riportati nelle schede che seguono.

Durante la gestione dell’emergenza, nell’attuare le procedure sotto riportate, si dovrà tenere conto anche delle seguenti indicazioni:

- in caso di incendio sarà sempre un addetto PEI a coordinare le attività, per cui l’intervento della squadra di primo soccorso nei locali interessati dall’emergenza potrà avvenire a seguito dell’autorizzazione del personale addetto all’emergenza incendi;

- l’addetto alla squadra di primo soccorso dovrà sempre tenere presente che qualsiasi intervento può essere condotto solo a condizione che ciò non comporti un rischio troppo grande per la propria incolumità. In caso di impossibilità o difficoltà a raggiungere l’infortunato, occorre informare prontamente qualcuno che possa contattare i soccorsi esterni ed informare della condizione di pericolo, e portarsi a distanza di sicurezza dall’evento;

- in caso di evacuazione,  l’addetto al primo soccorso si mantiene sempre in coda alla fila allo scopo di prestare soccorso alle eventuali persone che avessero dei problemi (malessere, infortunio, ecc.) durante la percorrenza delle vie di fuga, specie lungo le scale. Quando siano presenti più addetti nello stesso piano, questi si suddivideranno il più possibile equamente tra i vari ambienti.

Tutti i lavoratori, pur non facendo parte della squadra di emergenza, hanno comunque l’obbligo morale e giuridico di adoperarsi in maniera attiva, se richiestogli, nel caso in cui si verifichi un’emergenza.

RICORDA: le operazioni di emergenza/soccorso sono per loro natura specialistiche e pericolose per cui dovranno essere svolte secondo le proprie capacità e con i mezzi a disposizione, senza mettere in pericolo la propria od altrui incolumità, come appreso nei corsi di formazione. L’addetto non è né un Vigile del fuoco né un Medico o un Infermiere, ragion per cui non ci si deve illudere di poter gestire da soli qualsiasi tipo di emergenza; è altrettanto illusorio pensare che basti solo chiamare gli organismi preposti (che potrebbero giungere in ritardo!).

SCHEDA 1

| COMPITI DEL COORDINATORE |
| --- |
| In generale | ricevuta la segnalazione di pericolo si reca immediatamente, adeguatamente protetto se il caso, sul luogo dell’emergenza per valutare la situazione e l’entità del pericolo; attiva la squadra di emergenza coordinandone le operazioni; decide se intervenire direttamente o chiamare subito i soccorsi esterni, oppure fare entrambe le cose, diramando l’allarme generalizzato o localizzato; dà disposizioni in merito alla ripresa delle attività al cessato allarme; venuto a conoscenza delle presenza di persone con ridotte capacità motorie o sensoriali, che non frequentino abitualmente l’edificio, designa la/le persone incaricate dell’assistenza (altrimenti già designate); svolge i propri compiti in base alle proprie capacità ed a quanto appreso nei corsi. |
| Emergenza tipo 1 | in caso di emergenza di tipo 1, organizza tempestivamente le azioni da intraprendere per affrontare l’emergenza; effettua un sopralluogo al cessato allarme e segnala la fine dell’emergenza; compila il modulo per la registrazione delle emergenze. |
| Emergenza tipo 2 e 3 Evacuazione | recatosi nel luogo di riunione definisce le azioni da intraprendere; coordina le azioni da attuare per domare l’emergenza con le forze interne, in caso di emergenza di tipo 2; impartisce gli ordini in merito alla comunicazione dell’allarme tra piani contigui; in caso di emergenza non sotto controllo (tipo 3), prende le decisioni in merito alla richiesta di aiuti esterni; ordina, se necessario, l’interruzione parziale o totale degli impianti del gas, dell’energia elettrica, dell’acqua e dell’impianto di trattamento aria. dispone l'evacuazione parziale o totale dell'edificio; l’evacuazione VA SEMPRE DICHIARATA per eventi gravi che riguardano: INCENDIO, TERREMOTO, SCOPPI o CROLLI INTERNI, MINACCE DI ORDIGNI ESPLOSIVI, FUGHE DI SOSTANZE TOSSICHE DA IMPIANTI INTERNI; coordina e verifica le operazioni di evacuazione informando del risultato le squadre di soccorso esterne; se possibile, senza mettere a repentaglio la propria vita, attende che tutto il piano, o l’edificio, sia stato evacuato prima di recarsi al punto di raccolta; all'arrivo dei soccorsi esterni si mette a disposizione, fornendo le informazioni sulla situazione e sui provvedimenti adottati. Rientrata l’emergenza: appena possibile, fa avvisare il Responsabile della Struttura (ove non fosse già presente) ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. valuta, assieme al Responsabile di Struttura, sentito il capo squadra del reparto dei Vigili del Fuoco intervenuto, se far rientrare il personale all’interno della struttura; compila il modulo per la registrazione delle emergenze. |

SCHEDA 2

| COMPITI DEGLI ADDETTI ALLE SQUADRE |
| --- |
| In generale | allertati dal coordinatore si mettono a sua disposizione; se allertati da altra fonte, si accertano che l’allarme sia manifesto alla portineria ed al coordinatore; svolgono i propri compiti in base alle proprie capacità ed a quanto appreso nei corsi; in caso di incendio chiudono le porte tagliafuoco rimaste aperte; se possibile agiscono sugli interruttori di energia elettrica di piano, togliendo l’alimentazione elettrica; |
| Emergenza tipo 1 | contribuiscono a far cessare l’emergenza con azioni adeguate alle proprie capacità ed, eventualmente, utilizzando i dispositivi idonei; valutano, assieme al coordinatore che l’emergenza sia realmente sotto controllo; collaborano alla ripresa delle normali attività; |
| Emergenza tipo 2 e 3 Evacuazione | collaborano con il coordinatore per la gestione dell’emergenza e per la corretta e tempestiva diramazione dell’allarme, soprattutto qualora non si disponga di dispositivi di allarme sonori; coordinandosi con il coordinatore, attuano le procedure stabilite secondo le proprie capacità; in caso di evacuazione del piano o dell’edificio, favoriscono l’esodo, indicando ai presenti le corrette modalità di comportamento in caso di emergenza, guidando gli stessi verso le uscite di sicurezza e ricordando, ove fosse necessario, di non utilizzare gli ascensori; si accertano, una volta giunti sul punto di raccolta, coadiuvati dai referenti del plesso o dal Responsabile della struttura, che tutto il personale sia evacuato; collaborano con il coordinatore nell’avvisare correttamente i soccorsi esterni e si mettono a disposizione degli stessi. |

SCHEDA 3

| COMPITI DEGLI ADDETTI IN PRESENZA DI PERSONALE ESTERNO (DITTE ESTERNE), PERSONE CON RIDOTTE CAPACITA’ MOTORIE O SENSORIALI, STRANIERI |
| --- |
| In generale | nella fase di allarme allerta il coordinatore affinché sia prestata particolare attenzione in caso di presenza di personale esterno, di persone straniere o comunque estranee alla normale attività o di persone con ridotte capacità motorie o sensoriali, affinché siano presi tempestivi provvedimenti nel caso che l’emergenza non evolva in modo risolutivo; |
| Emergenza tipo 1 | invita ad interrompere l’attività mettendo in sicurezza le attrezzature; invita a seguire le istruzioni impartite dalla squadra di emergenza; |
| Emergenza tipo 2 e 3 | collabora con il coordinatore invitando ad allontanarsi dall’area interessata per sottrarsi ad ogni pericolo immediato; invita a non ostacolare l’azione dei soccorritori; collaborando con il coordinatore provvede ad organizzare l’allontanamento di persone con ridotte capacità motorie o sensoriali, eventualmente richiedendo l’aiuto di altro personale, anche comune; |
| Evacuazione | invita tutto il personale ad abbandonare il proprio posto di lavoro, ordinatamente, senza creare confusione per raggiungere il più vicino luogo sicuro, chiudendo le porte e non usando gli ascensori; mette in sicurezza le persone con ridotte capacità motorie, impossibilitate ad abbandonare i luoghi, fruendo di spazi sicuri; collaborando con il coordinatore, in caso di personale esterno, invita il più alto in grado presente (della ditta in appalto), ad effettuare l’appello e segnalerà al componente della squadra di emergenza di piano eventuali persone mancanti. invita a seguire le istruzioni impartite dalla squadra di emergenza e a non abbandonare il punto di raccolta fino a quando non si viene autorizzati a farlo. |

SCHEDA 4

| COMPITI ASSISTENTI PORTATORI HANDICAP |
| --- |
| In generale | venuti a conoscenza di un evento pericoloso, si recano presso la postazione di lavoro normalmente occupata dal portatore di handicap; seguono le istruzioni della squadra di emergenza per conoscere lo stato dell’emergenza ed agire di conseguenza, sempre sotto le indicazioni del coordinatore o di chi ne fa le veci; comunicano un primo e rassicurante messaggio specificando le azioni basilari da intraprendere per garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte del pericolo; supportano nell’esodo il portatore di handicap e lo accompagnano: nell'atrio vano ascensore o montacarichi, SE idonei a funzionare anche in caso di emergenza o allo “spazio calmo” o a percorrere le scale di emergenza fino al punto di raccolta esterno. |

SCHEDA 5

| COMPITI ADETTO/I AI SERVIZI TECNICI ED AL CONTROLLO DEGLI INGRESSI |
| --- |
| In generale | venuti a conoscenza dell’evento pericoloso si recano presso il luogo di raduno della squadra di emergenza; all’ordine del coordinatore della squadra di emergenza provvedono a: disattivare la fonte di energia elettrica dal quadro di piano; controllare che all'interno degli ascensori non siano presenti persone disattivare l’alimentazione elettrica degli ascensori; disattivare la fonte di energia elettrica dal quadro generale; chiudere le valvole di intercettazione di fluidi infiammabili o pericolosi; contattare l’ufficio di manutenzione nell'eventualità di un malfunzionamento degli impianti tecnologici e antincendio durante l’emergenza; impedire l'accesso all'edificio A di persone provenienti dall'edificio B attraverso il ponte di collegamento tra le due palazzine; restano a disposizione della squadra di emergenza fino al cessato allarme. |

| Indicazioni pratiche per l’addetto ai servizi tecnici |
| --- |
|  | come fare per… | azione: |
| 1 | disattivare l’energia elettrica nel piano | Es. agire sull’interruttore posto nel quadro … |
| 2 | disattivare l’energia elettrica degli ascensori | ES. portare la cabina al piano terra, rompere il safe- crash e agire sull’interruttore posto in prossimità degli stessi al piano terra |
| 3 | effettuare la manovra di sblocco degli ascensori | Es. recarsi nella sala macchine in copertura |
| 4 | disattivare la fonte di energia elettrica in tutto l’edificio | Es. recarsi nel locale quadri al piano … |
| 5 | disattivare il gruppo elettrogeno | Es. agire sull’interruttore posto nel quadro… |
| 6 | bloccare i ventilatori dell’impianto di ventilazione | Es. chiamare l’ufficio manutenzione o direttamente la ditta esterna |
| 7 | chiudere le valvole di intercettazione dei gas tecnici | Es. chiudere le saracinesche rosse poste sulle linee di mandata dei gas all’esterno del deposito bombole |
| 8 | intercettare la condotta di mandata di gas metano alla centrale termica | Es. agire sulla valvola posta in prossimità dell'ingresso della centrale stessa |

MODALITA’ DI INTERVENTO DELLA SQE IN EMERGENZA

- fase di avvistamento/allarme

- fase di verifica e intervento (salvataggio e contenimento)

- evacuazione

Caso 1) se l’allarme viene dato a voce:

- Fase di avvistamento/allarme:

Es. chiunque si avveda di una situazione di emergenza provvede a dare l’allarme direttamente ad un componente della SQE del semipiano in cui si trova o in portineria, a voce o tramite telefono.

Il componente della SQE che riceve l’allarme si reca immediatamente sul posto e valuta se comunicare l’emergenza direttamente al coordinatore dell’emergenza o affida il compito alla portineria che comporrà i numeri di telefono dei tre coordinatori, in ordine di sequenza predeterminata.

Il coordinatore  comunica l’emergenza al resto della squadra (SQE) direttamente o affidandosi alla portineria; tutti gli addetti alla squadra così contattati si dovranno recare presso il punto di ritrovo (portineria in ingresso), in attesa di indicazioni.

In questa prima fase di avvistamento/allarme, il coordinatore, eventualmente coadiuvato da un addetto, dovrà:

- verificare la fondatezza della segnalazione;

- effettuare la valutazione dell’evento (emergenza di tipo 1, 2 o 3);

- valutare un’eventuale ulteriore diramazione dell’allarme tramite il pulsante di allarme.

- Fase di intervento/salvataggio e contenimento:

La squadra di emergenza svolge tale fase secondo le proprie capacità, secondo quanto appreso nei corsi di formazione Antincendio e di Primo Soccorso e secondo quanto stabilito nei compiti della SQE, sopra riportati.

Nel caso in cui l’intervento diretto del personale presente risulti in qualche modo difficoltoso o comunque vi siano dei dubbi sull’efficacia dello stesso, il coordinatore della SQE provvederà a richiedere l’intervento dei servizi di soccorso esterni (Vigili del Fuoco, Servizio di Pronto Soccorso, ecc.).

La fase di intervento, inizialmente, può essere effettuata anche da un addetto, nell’attesa che arrivi il coordinatore. In questo caso l’addetto deve appartenere alla squadra antincendio (PEI). Se l’emergenza è solo di tipo sanitario anche un addetto al primo soccorso (PPS) può iniziare l’intervento senza l' immediata presenza del coordinatore.

Al termine della fase di intervento/salvataggio è necessario riportare l’attività nelle condizioni normali e verificare eventuali danni a persone o cose, inclusi gli impianti che devono essere ripristinati efficientemente anche dal punto di vista della sicurezza.

Solo dopo tale fase si dovrà compilare il modulo per la registrazione dell’intervento, indicando eventuali malfunzionamenti o infortuni.

- Fase di evacuazione:

Es. l’evacuazione dell’edificio o della parte di esso interessata dall’evento, sarà attuata in tutti i casi in cui si sia accertata l’impossibilità di assicurare l’incolumità delle persone mediante un intervento diretto sulle cause dell’emergenza. Viene disposta dal Responsabile della Struttura o in sua assenza direttamente dai Coordinatori della SQE.

È sempre preceduta dall’allarme segnalato a voce, eventualmente  con l’ausilio del megafono, ed è coordinata dall’azione della squadra di emergenza che provvederà ad invitare gli occupanti l’edificio a defluire lungo le vie di esodo senza creare panico o ostacolo al normale deflusso.

La richiesta di intervento dei mezzi di soccorso esterni deve essere preferibilmente affidata al personale della SQE, formato in proposito, ma può anche essere svolta da un lavoratore comune, purché si attenga alla procedura riportata al termine di questo documento e suggerita in fase di emergenza dal personale della SQE.

Il personale, un volta evacuato, è tenuto a rimanere presso il punto di raccolta esterno fino al cessato allarme.

Caso 2) se l’allarme sonoro proviene dall’impianto di rilevazione fumi e segnalazione incendi:

- Fase di avvistamento/allarme:

Es. se l’allarme proviene dalla centralina di rilevazione fumi chiunque avverta la segnalazione sonora deve recarsi in portineria per diramare l’allarme ai coordinatori ed alla SQE.

Dalla Portineria, dunque, partiranno le chiamate verso la squadra di emergenza, secondo la procedura riportata nel paragrafo “MODALITA’ DI INTERVENTO DELLA PORTINERIA”.

Tutti gli addetti alla squadra si riuniscono presso il punto di ritrovo ( portineria in ingresso).

In questa prima fase di avvistamento/allarme, il coordinatore, eventualmente coadiuvato da un addetto, dovrà:

- verificare dalla centralina di rilevazione fumi da quale semipiano è partito l’allarme;

- effettuare la valutazione dell’evento recandosi sul posto (emergenza di tipo 1, 2 o 3).

Nel piano in cui è attivo l’allarme, nel frattempo, gli addetti antincendio del semipiano, avvertiti dalla targhe ottico-acusitche in funzione, provvederanno a verificare la fondatezza dell’emergenza.

- Fase di intervento/salvataggio e contenimento:

Es.la squadra di emergenza svolge tale fase secondo le proprie capacità, secondo quanto appreso nei corsi di formazione Antincendio e di Primo Soccorso e secondo quanto stabilito nei compiti della SQE, sopra riportati.

Nel caso in cui l’intervento diretto del personale presente risulti in qualche modo difficoltoso o comunque vi siano dei dubbi sull’efficacia dello stesso, il coordinatore della SQE provvederà a richiedere l’intervento dei servizi di soccorso esterni (Vigili del Fuoco, Servizio di Pronto soccorso, ecc.).

La fase di intervento, inizialmente, può essere effettuata anche da un addetto alla squadra antincendio (PEI), nell’attesa che arrivi il coordinatore.

Al termine della fase di intervento/salvataggio è necessario riportare l’attività nelle condizioni normali e verificare eventuali danni a persone o cose, inclusi gli impianti che devono essere ripristinati efficientemente anche dal punto di vista delle sicurezze.

Solo dopo tale fase si dovrà compilare il modulo per la registrazione dell’intervento, indicando eventuali malfunzionamenti o infortuni.

- Fase di evacuazione:

Es.l’evacuazione dell’edificio (o di parte di esso), interessato dall’evento, sarà attuata in tutti i casi in cui si sia accertata l’impossibilità di assicurare l’incolumità delle persone mediante un intervento diretto sulle cause dell’emergenza. Viene disposta dal Responsabile della Struttura o in sua assenza direttamente dai Coordinatori della SQE.

È sempre preceduta dall’allarme segnalato a voce, eventualmente  con l’ausilio del megafono, anche in presenza dell’allarme sonoro attivo.  L’evacuazione è coordinata dall’azione della squadra di emergenza che provvederà ad invitare gli occupanti l’edificio a defluire lungo le vie di esodo senza creare panico o ostacolo al normale deflusso.

La richiesta di intervento dei mezzi di soccorso esterni deve essere preferibilmente affidata al personale della SQE, formato in proposito, ma può anche essere svolta da un lavoratore comune, purché si attenga alla procedura riportata al termine di questo documento e suggerita in fase di emergenza dal personale della SQE.

Il personale, un volta evacuato, è tenuto a rimanere presso il punto di raccolta esterno fino al cessato allarme.

La SQE provvederà a diramare l’allarme anche agli occupanti la palazzina B, valutando se ordinare l’evacuazione anche di quella palazzina

MODALITA' D'INTERVENTO FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO

Fuori dall’orario di lavoro: dalle ore 18:01 alle ore 7:59

Es. in questa fascia oraria il personale può accedere nell’edificio solo se espressamente autorizzato dal Responsabile della Struttura. Chiunque sia presente nella struttura nella fascia oraria su indicata, udito l’allarme o accortosi di una situazione di emergenza, dovrà abbandonare la struttura ed allertare i soccorsi esterni. Nel caso siano presenti più persone nelle vicinanze potrà intervenire nella gestione dell’emergenza solo chi è stato  adeguatamente formato alla lotta contro gli incendi o a prestare i primi soccorsi, senza mettere a repentaglio la propria incolumità o quella altrui.

MODALITA’ DI INTERVENTO DELLA PORTINERIA

Dalle ore 8:00 alle ore 18:00

Es.la portineria, ricevuta segnalazione dell’allarme da parte di chiunque o in caso sia attivo l’allarme proveniente dalla centralina di rilevazione fumi è tenuta a contattare telefonicamente i coordinatori per l’emergenza e, a seguire, tutti i componenti della SQE elencati al paragrafo “PERSONALE SQE PER L’EDIFICIO”, fornito alla portineria con apposito modulo. Al personale di portineria potrà essere richiesto di effettuare le telefonate verso i soccorsi esterni (VVf o Pronto Soccorso). Le telefonate dovranno essere effettuate tenendo presente il modello per l’effettuazione delle telefonate allegato al presente Piano di Emergenza ed Evacuazione.

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO DI ALLARME E RIVELAZIONE FUMI

Es. l’impianto di rilevazione fumi è presente in tutto l’edificio ed è costituito dalla centralina, posta nel piano …, dai rilevatori puntiformi di fumo visibili sul soffitto e dai pulsanti rossi di allarme apposti sulle pareti nei corridoi. Sulle uscite di emergenza sono presenti le targhe ottico-acustiche che portano la scritta “allarme incendio” visibile quando la targa è in funzione.

In caso di attivazione manuale di un pulsante di allarme o di attivazione automatica del sensore di rilevazione fumi la centralina va in allarme mostrando sul quadro quali sono le zone allarmate e si attiva la sirena situata vicino alla centralina. Contemporaneamente, nel semipiano in cui si trovano il pulsante o il sensore attivati, si accendono le targhe ottico-acustiche.

SINTESI DELLA MODALITA’ DI INTERVENTO

La procedura di emergenza è schematizzata nelle flow charts che si riportano di seguito, la prima riferita all’orario di lavoro la seconda al di fuori dell’orario di lavoro.

La procedura di emergenza è schematizzata nelle flow charts che si riportano di seguito, la prima riferita all’orario di lavoro la seconda al di fuori dell’orario di lavoro.

Legenda:

= input o output

= azione

= decisione

DURANTE L'ORARIO DI LAVORO

FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO

PERSONALE SQE PER L’EDIFICIO

| NUMERI UTILI : SQUADRE DI EMERGENZA |
| --- |
| Piano | Nome e cognome | Compito | Telefono |
| 1 |  | Coordinatore Palazzina… |  |
| 1 |  | Vice Coord. Palaz.+ Add. |  |
| 1 |  | Addetto Emergenza |  |
| 1 |  | Addetto Emergenza |  |
| 1 |  | Addetto Emergenza |  |
| 1 |  | Addetto Emergenza |  |
| T |  | Addetto Emergenza |  |
| 1 |  | Addetto Primo Soccorso |  |
| 1 |  | Addetto Primo Soccorso |  |
| T |  | Addetto Primo Soccorso |  |
| T |  | Addetto Primo Soccorso |  |
| T |  | Addetto Primo Soccorso |  |
| T |  | Personale con mansione specifica |  |

Indicare quali sono le mansioni specifiche, es:

- assistenza ai portatori di handicap;

- chiusura valvole erogazione gas infiammabili.

IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO: PRESCRIZIONI

Gli impianti e le attrezzature antincendio, mezzi fondamentali nella lotta agli incendi, è importante non solo che vengano adoperati correttamente, ma è altrettanto necessario che nel tempo siano mantenuti in efficienza e in condizioni di accessibilità, come previsto per legge peraltro.

A questo scopo viene istituito un registro dei controlli antincendio in cui registrare i controlli, le verifiche e gli interventi effettuati periodicamente da parte degli addetti antincendio e del personale delle ditte specializzate preposte alla manutenzione in base al livello di qualificazione richiesto.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI

In conformità agli art. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si provvede all’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

Il programma di informazione prevede riunioni periodiche (tipo seminari informativi), la distribuzione di opuscoli sintetici e l’apposizione di indicazioni scritte su opportuna cartellonistica affissa in evidenza in modo che tutti i lavoratori siano informati costantemente dei rischi, delle misure di prevenzione e protezione incendi adottate, dell’ubicazione delle vie di uscita, delle procedure da adottare in emergenza, i nominativi degli addetti alle squadre di emergenza e pronto soccorso.

I componenti delle squadre di emergenza e pronto soccorso sono stati formati e addestrati tramite specifici corsi di formazione in cui sono stati seguiti i programmi riconosciuti per legge.

È fondamentale applicare le procedure apprese in modo da verificare la bontà del piano stesso e la preparazione di chi ha il compito di intervenire in maniera attiva. A tal fine si organizzano periodicamente esercitazioni antincendio in cui il personale può “allenarsi” nel mettere in pratica le procedure previste dal piano (esodo, primo intervento, ecc.) e prendere familiarità con esse.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni nell’esercitazione ci si può limitare a percorrere le vie di esodo, identificare le porte REI, la posizione dei dispositivi di allarme e delle attrezzature di spegnimento. Invece nei luoghi molto vasti l’evacuazione a scopo esercitativo  si effettua per gruppi.

Al termine dell’esercitazione è opportuno fare un’analisi delle problematiche emerse; se sono emerse serie carenze, dopo aver preso i necessari provvedimenti è necessario ripetere l’esercitazione. Allo stesso modo una successiva esercitazione è richiesta quando si verifichi un incremento delle persone presenti oppure siano state modificate le vie di esodo.

ALLEGATI

ALL. 1 Procedura interrogazione centralina

PROCEDURA PER  LA VERIFICA DELLA ZONA IN ALLARME E PER LA TACITAZIONE DELLA SIRENA COLLEGATA ALLA CENTRALINA DELL’IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI

Edificio: …

APPENDICE

Modulo Evacuazione

Modello Chiamata di Emergenza

Modulo Registrazione Emergenze/Eventi

MODULO EVACUAZIONE

Ad esodo avvenuto uno degli addetti effettua una verifica dei presenti nel luogo di raccolta annotando gli assenti e gli eventuali feriti.

| LUOGO DI LAVORO |  |
| --- | --- |
| PUNTO DI RACCOLTA (se più di uno) |  |
| PERSONE EVACUATE |  |
| FERITI |  |
| PRESUNTI DISPERSI |  |
| NOMINATIVO COORDINATORE |  |
| FIRMA |  |

MODELLO CHIAMATA DI EMERGENZA

DATI IDENTIFICATIVI DI CHI CHIAMA: nome e qualifica di chi chiama; LUOGO DA CUI SI STA CHIAMANDO: denominazione edificio, indirizzo preciso, numero di telefono di chi chiama; EVENTO VERIFICATOSI descrizione sintetica evento: incendio, crollo, malore, …… NUMERO DI PERSONE COINVOLTE E LORO STATO DI SALUTE: siamo in n°…, ci sono n°… feriti. STATO DI FATTO: descrizione sintetica della situazione al momento della chiamata. Attenzione: chiedere il nome dell’operatore e non riattaccare mai per primi il telefono !!!!

MODULO REGISTRAZIONE EMERGENZE/EVENTI

| Data evento |  | Ubicazione evento |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nominativi di eventuali testimoni |  |
| Causa dell’evento indesiderato |  |
| Dinamica dell’evoluzione dell’evento |  |
| Personale che è intervenuto nell’immediatezza del fatto |  |
| Eventuali carenze evidenziate nella gestione dell’emergenza |  |
| Danni a persone |  |
| Danni alla struttura e/o arredi |  |
| Data compilazione | Nome, Cognome e firma del Compilatore |  |

# Text boxes

Responsabile

Azione

CHIUNQUE

Portineria/punto di ritrovo

Squadra di Emergenza

Avvistamento

Segnalazione centralina

Raccolta informazioni

Comunicazione allarme in portineria o avviso diretto SQE

Comunicazione SQE

Richiesta informazioni

Recupero materiale protettivo /identificativo

Raggiungimento evento: verifica

- Emergenza già contenuta da intervento spontaneo

- Compilazione scheda intervento

Valutazione livello emergenza: esiste       pericolo?

NO

SI

Intervento: salvataggio e contenimento

NO

Esiste  pericolo?

Compilazione scheda evento

SI

- Richiesta intervento mezzi esterni

- Evacuazione

assente

assente

CHIUNQUE

Portineria

Squadra di Emergenza

Emergenza contenuta con i propri mezzi

- Attivazione allarme sonoro  tramite pulsante (se esiste)

- Richiesta intervento mezzi esterni

- Messa in sicurezza eventuali macchinari  utilizzati e recarsi alla più vicina uscita d’emergenza

Valutazione livello emergenza: esiste pericolo?

Comunicazione allarme al personale nelle vicinanze

Avvistamento

SI

NO